Návod k použití – Goniometry SAEHAN
Účel použití: Goniometry SAEHAN jsou měřicí nástroje navržené pro přesné měření úhlů v oblasti rehabilitace, fyzioterapie, ortopedie a sportovní medicíny. Jsou určeny k měření rozsahu pohybu kloubů a pro hodnocení flexibility. Díky svému plastovému provedení jsou lehké a snadno použitelné.
Kroky použití:
Příprava nástroje:
Před použitím se ujistěte, že goniometr je čistý a bez poškození.
Pokud je na měřítku prach nebo jiné nečistoty, otřete ho jemným hadříkem, aby byly hodnoty měření přesné.
Poloha pacienta:
Ujistěte se, že pacient je v pohodlné a stabilní pozici. Zajistěte, aby kloub, jehož rozsah pohybu chcete měřit, byl uvolněný a snadno přístupný.
Pomocí podpory nebo asistence zajistěte, že pacient neztrácí rovnováhu a pohybuje se pouze v požadovaném rozsahu.
Umístění goniometru:
Umístěte střed goniometru na osu kloubu (například u loktu na loketní kloub, u kolene na střed kolenního kloubu) a ujistěte se, že měříte úhel mezi dvěma segmenty těla.
Jedno rameno goniometru umístěte podél první kostní struktury (například humerus nebo femur), druhé rameno podél druhé kostní struktury (například radius nebo tibie).
Měření úhlu:
Po správném umístění goniometru nechte pacienta nebo vyšetřujícího provést pohyb do požadovaného rozsahu.
Sledujte, jak se mění úhel mezi segmenty, a mějte na paměti, že hodnotu na goniometru bude nutné zaznamenat ve chvíli, kdy pohyb dosáhne požadovaného rozsahu nebo v okamžiku, kdy pacient již není schopen pohyb vykonat bez bolesti nebo diskomfortu.
Interpretace měření:
Po dokončení pohybu pečlivě zaznamenejte naměřený úhel. Pokud měření vykazuje neobvyklé hodnoty (např. omezený pohyb nebo nadměrnou flexibilitu), zaznamenejte tyto poznámky pro další analýzu nebo léčebný plán.
Údržba a bezpečnostní pokyny:
Po použití vždy goniometr otřete od prachu a potu. Pokud je potřeba, omyjte jej vlažnou vodou a jemným mýdlem. Nenechávejte goniometr mokrý, aby nedošlo k poškození materiálu.
Goniometr uchovávejte na suchém a chladném místě, ideálně v ochranném pouzdře, pokud je k dispozici.
Důležité upozornění:
Goniometr SAEHAN je přesný nástroj pro měření rozsahu pohybu kloubů a není určen pro použití při diagnostice nemocí. Před použitím tohoto nástroje doporučujeme konzultaci s odborným lékařem nebo fyzioterapeutem, který může interpretovat měření a doporučit vhodný terapeutický plán.
Pokud je goniometr poškozen, například prasknutý nebo deformovaný, přestaňte jej používat, aby nedošlo k chybám při měření.
RehaVitalCare s.r.o. Wolkerova 15 417 42 Krupka
  Mobil: 770 660 450
E-mail: office@rehavita.cz www.rehavita.cz

---
Účel použití: Goniometry SAEHAN jsou měřicí nástroje navržené pro přesné měření úhlů v oblasti rehabilitace, fyzioterapie, ortopedie a sportovní medicíny. Jsou určeny k měření rozsahu pohybu kloubů a pro hodnocení flexibility. Díky svému plastovému provedení jsou lehké a snadno použitelné.
Pokud je na měřítku prach nebo jiné nečistoty, otřete ho jemným hadříkem, aby byly hodnoty měření přesné.
Ujistěte se, že pacient je v pohodlné a stabilní pozici. Zajistěte, aby kloub, jehož rozsah pohybu chcete měřit, byl uvolněný a snadno přístupný.
Pomocí podpory nebo asistence zajistěte, že pacient neztrácí rovnováhu a pohybuje se pouze v požadovaném rozsahu.
Umístěte střed goniometru na osu kloubu (například u loktu na loketní kloub, u kolene na střed kolenního kloubu) a ujistěte se, že měříte úhel mezi dvěma segmenty těla.
Jedno rameno goniometru umístěte podél první kostní struktury (například humerus nebo femur), druhé rameno podél druhé kostní struktury (například radius nebo tibie).
Po správném umístění goniometru nechte pacienta nebo vyšetřujícího provést pohyb do požadovaného rozsahu.
Sledujte, jak se mění úhel mezi segmenty, a mějte na paměti, že hodnotu na goniometru bude nutné zaznamenat ve chvíli, kdy pohyb dosáhne požadovaného rozsahu nebo v okamžiku, kdy pacient již není schopen pohyb vykonat bez bolesti nebo diskomfortu.
Po dokončení pohybu pečlivě zaznamenejte naměřený úhel. Pokud měření vykazuje neobvyklé hodnoty (např. omezený pohyb nebo nadměrnou flexibilitu), zaznamenejte tyto poznámky pro další analýzu nebo léčebný plán.
Po použití vždy goniometr otřete od prachu a potu. Pokud je potřeba, omyjte jej vlažnou vodou a jemným mýdlem. Nenechávejte goniometr mokrý, aby nedošlo k poškození materiálu.
Goniometr uchovávejte na suchém a chladném místě, ideálně v ochranném pouzdře, pokud je k dispozici.
Goniometr SAEHAN je přesný nástroj pro měření rozsahu pohybu kloubů a není určen pro použití při diagnostice nemocí. Před použitím tohoto nástroje doporučujeme konzultaci s odborným lékařem nebo fyzioterapeutem, který může interpretovat měření a doporučit vhodný terapeutický plán.
Pokud je goniometr poškozen, například prasknutý nebo deformovaný, přestaňte jej používat, aby nedošlo k chybám při měření.

---
Účel použití: Goniometry SAEHAN jsou měřicí nástroje navržené pro přesné měření úhlů v oblasti rehabilitace, fyzioterapie, ortopedie a sportovní medicíny. Jsou určeny k měření rozsahu pohybu kloubů a pro hodnocení flexibility. Díky svému plastovému provedení jsou lehké a snadno použitelné.
Pokud je na měřítku prach nebo jiné nečistoty, otřete ho jemným hadříkem, aby byly hodnoty měření přesné.
Ujistěte se, že pacient je v pohodlné a stabilní pozici. Zajistěte, aby kloub, jehož rozsah pohybu chcete měřit, byl uvolněný a snadno přístupný.
Pomocí podpory nebo asistence zajistěte, že pacient neztrácí rovnováhu a pohybuje se pouze v požadovaném rozsahu.
Umístěte střed goniometru na osu kloubu (například u loktu na loketní kloub, u kolene na střed kolenního kloubu) a ujistěte se, že měříte úhel mezi dvěma segmenty těla.
Jedno rameno goniometru umístěte podél první kostní struktury (například humerus nebo femur), druhé rameno podél druhé kostní struktury (například radius nebo tibie).
Po správném umístění goniometru nechte pacienta nebo vyšetřujícího provést pohyb do požadovaného rozsahu.
Sledujte, jak se mění úhel mezi segmenty, a mějte na paměti, že hodnotu na goniometru bude nutné zaznamenat ve chvíli, kdy pohyb dosáhne požadovaného rozsahu nebo v okamžiku, kdy pacient již není schopen pohyb vykonat bez bolesti nebo diskomfortu.
Po dokončení pohybu pečlivě zaznamenejte naměřený úhel. Pokud měření vykazuje neobvyklé hodnoty (např. omezený pohyb nebo nadměrnou flexibilitu), zaznamenejte tyto poznámky pro další analýzu nebo léčebný plán.
Po použití vždy goniometr otřete od prachu a potu. Pokud je potřeba, omyjte jej vlažnou vodou a jemným mýdlem. Nenechávejte goniometr mokrý, aby nedošlo k poškození materiálu.
Goniometr uchovávejte na suchém a chladném místě, ideálně v ochranném pouzdře, pokud je k dispozici.
Goniometr SAEHAN je přesný nástroj pro měření rozsahu pohybu kloubů a není určen pro použití při diagnostice nemocí. Před použitím tohoto nástroje doporučujeme konzultaci s odborným lékařem nebo fyzioterapeutem, který může interpretovat měření a doporučit vhodný terapeutický plán.
Pokud je goniometr poškozen, například prasknutý nebo deformovaný, přestaňte jej používat, aby nedošlo k chybám při měření.

---
Účel použití: Goniometry SAEHAN jsou měřicí nástroje navržené pro přesné měření úhlů v oblasti rehabilitace, fyzioterapie, ortopedie a sportovní medicíny. Jsou určeny k měření rozsahu pohybu kloubů a pro hodnocení flexibility. Díky svému plastovému provedení jsou lehké a snadno použitelné.
Pokud je na měřítku prach nebo jiné nečistoty, otřete ho jemným hadříkem, aby byly hodnoty měření přesné.
Ujistěte se, že pacient je v pohodlné a stabilní pozici. Zajistěte, aby kloub, jehož rozsah pohybu chcete měřit, byl uvolněný a snadno přístupný.
Pomocí podpory nebo asistence zajistěte, že pacient neztrácí rovnováhu a pohybuje se pouze v požadovaném rozsahu.
Umístěte střed goniometru na osu kloubu (například u loktu na loketní kloub, u kolene na střed kolenního kloubu) a ujistěte se, že měříte úhel mezi dvěma segmenty těla.
Jedno rameno goniometru umístěte podél první kostní struktury (například humerus nebo femur), druhé rameno podél druhé kostní struktury (například radius nebo tibie).
Po správném umístění goniometru nechte pacienta nebo vyšetřujícího provést pohyb do požadovaného rozsahu.
Sledujte, jak se mění úhel mezi segmenty, a mějte na paměti, že hodnotu na goniometru bude nutné zaznamenat ve chvíli, kdy pohyb dosáhne požadovaného rozsahu nebo v okamžiku, kdy pacient již není schopen pohyb vykonat bez bolesti nebo diskomfortu.
Po dokončení pohybu pečlivě zaznamenejte naměřený úhel. Pokud měření vykazuje neobvyklé hodnoty (např. omezený pohyb nebo nadměrnou flexibilitu), zaznamenejte tyto poznámky pro další analýzu nebo léčebný plán.
Po použití vždy goniometr otřete od prachu a potu. Pokud je potřeba, omyjte jej vlažnou vodou a jemným mýdlem. Nenechávejte goniometr mokrý, aby nedošlo k poškození materiálu.
Goniometr uchovávejte na suchém a chladném místě, ideálně v ochranném pouzdře, pokud je k dispozici.
Goniometr SAEHAN je přesný nástroj pro měření rozsahu pohybu kloubů a není určen pro použití při diagnostice nemocí. Před použitím tohoto nástroje doporučujeme konzultaci s odborným lékařem nebo fyzioterapeutem, který může interpretovat měření a doporučit vhodný terapeutický plán.
Pokud je goniometr poškozen, například prasknutý nebo deformovaný, přestaňte jej používat, aby nedošlo k chybám při měření.